| Evidenční číslo revizní zprávy | [____________________________] | Výtisk č. | [____________________________] |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet listů | [____________________________] | Počet příloh | [____________________________] |

# 1. Základní údaje o revizi

| Revizní technik | [____________________________] |
| --- | --- |
| Adresa revizního technika | [____________________________] |
| Ev. č. osvědčení | [____________________________] |
| Ev. č. oprávnění | [____________________________] |
| Datum zahájení revize | [____________________________] |
| Datum ukončení revize | [____________________________] |
| Datum vypracování zprávy | [____________________________] |

| Název objektu (FVE) | Fotovoltaická elektrárna – adresa / GPS: ________________ |
| --- | --- |
| Objednatel revize | [____________________________] |
| Revizi byl přítomen | [____________________________] |

Revidované zařízení:

[Přívodní kabely z solárních panelů napojených do jednotlivých GAK a do střídačů – viz tabulky měření...]

# 2. Všeobecně – Rozsah revize

Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize elektrické instalace:

Revize a prohlídka byla provedena na elektrickém zařízení fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE). Dle předložené dokumentace revize zahrnuje jen přívodní kabely z solárních panelů do střídačů.

- Přívodní kabely z solárních panelů ……….. napojených do skříněk GAK po …. ks na ploše a ….. ks na střeše kabely ……… . Skříňky GAK jsou umístěny na ocelové konstrukci. Výstupy z GAK jsou napojeny do střídačů umístěných v polích …… . Výstupní rozváděč je propojen s transformátorem ……. VA kabely …… přes vypínače …… A v poli č….. .

Revize byla provedena na základě:

ČSN EN 61140 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-5-52 ed.3, ČSN 33 2000-7-712, ČSN EN 60073 ed.2, ČSN EN 60445 ed.4, ČSN EN 60529, ČSN EN 61439-1 ed.2 a norem souvisejících v platném znění.

## Revize nezahrnuje

[Konkrétně, co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno...]

## Platnost revizní zprávy

Revize je nutno provádět podle platných ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-7-712 a revizního řádu provozovatele. Termín příští revize: ________________ (tj. za ___ rok/roky od provedení této revize). Zdůvodnění lhůty: ________________.

# 3. Charakteristika zařízení

## 3.1 Napěťová soustava

Pro revidované el. zařízení NN jsou použity tyto soustavy:

• 2 DC …. V / IT – solární panely

• 1NPE ~ 50 Hz 230 V / TN-S – fázové vývody z měničů

• 3PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-S – v rozváděčích

## 3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana – ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2 (automatickým odpojením od napájecího zdroje v sítích TN), čl. 411.6 (automatickým odpojením v sítích IT), čl. 412.1.1 (ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací).

Zvýšená ochrana – ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2 (pospojováním) ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

| Druh ochranného opatření | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Automatické odpojení od zdroje v síti TN | čl. 411 | čl. 6.1. |

Základní ochrana

| Druh ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Základní izolace živých částí | Příloha A, čl.A.1 | čl. 5.1.1. |
| Přepážky nebo kryty | Příloha A, čl.A.2. | čl. 5.1.2. |
| Zábrany a ochrana polohou | Příloha A, čl.B.2, B.3 | čl. 5.1.3, čl.5.1.4 |

Ochrana při poruše

| Druh ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Ochranné pospojování | čl.411.3.1.2. | čl.5.2.2. |
| Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha) | čl.411.3.2. | čl.5.2.5. |

Doplňková ochrana

| Druh ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Doplňující ochranné pospojování | čl.415.2 | — |

# 4. Použité měřicí přístroje

Uvedené měřicí přístroje mají platnou kalibraci.

| Typ a název měřicího přístroje | Výrobní / evidenční číslo | Kalibrační list (datum / firma) |
| --- | --- | --- |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

# 5. Stanovení vnějších vlivů a předložené podklady

Vnější vlivy jsou určeny „Protokolem o určení Vnějších vlivů“ č. …… zpracované odbornou komisí …….

Předložené podklady:

- Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace) – Zpracovatel: ________________    Datum: ________

- Dodavatelská dokumentace (např. protokoly o ověřování rozváděčů dle ČSN EN 61439-1)

- Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

- Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržbu zařízení

- Požadavky na obsluhu

- U pravidelné revize – zpráva o výchozí revizi a poslední pravidelné revizi

# 6. Stručný technický popis

FVE je ekologická stavba řešící výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů. Přeměna stejnosměrného napětí vyrobeného panely na střídavé je řešena pomocí střídače.

Osazení fotovoltaických panelů, ……. ks (množství panelů a jejich typy si vždy pečlivě zkontrolujte, jelikož jsou/byly zásadní informací pro udělení licence) je provedeno na nosných kovových prvcích a jsou postaveny na šroubové základové tyče, které jsou součástí konstrukce. Pro propojení jednotlivých panelů jsou použity vodiče, které jsou součástí panelů od výrobce a jsou doplněny vodiči s typovými spojovacími konektory. Konstrukce na ploše jsou spojeny v centrálním výkopu zemnícím páskem. Konstrukce na střeše jsou spojeny s hromosvodní soustavou. Články jsou v sérioparalelním zapojení. Propojení panelů do stringů je provedeno kabelem CY ….. mm², pomocí konektorů a jsou vedeny po konstrukci panelů. Od GAK do střídačů jsou použity kabely AYKY ….. mm², které jsou vedeny centrálním výkopem.

# 7. Prohlídky

## Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2)

• Ochrana základní izolací živých částí (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.) a ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.412, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.3.1. a čl. 6.2.)

• Ochrana kryty nebo přepážkami: instalované kryty odpovídají danému vnějšímu vlivu a danému prostoru dle uvedeného kódu IP (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha A, čl.A.1.a ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.2)

• Ochrana izolací živých částí

• Ochrana kryty nebo přepážkami

Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí – pro dané zařízení bylo zvoleno dostatečné jištění. Podle elektrického výkonu průřez zvolených vodičů odpovídá. (ČSN 33 2000-4-43 ed.2 kapitola 43, ČSN 33 2000-5-52 ed.3)

Použití a vhodné umístění řádně odpojujících spínacích přístrojů – odpovídá (ČSN 33 2000-5-537)

Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi – odpovídá (ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 50110-1 ed.3 čl. 4.8.)

Označení obvodu a jističe – Označení obvodu je funkční a souhlasí s označením na schématu v rozváděči. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Odpovídající způsob spojování vodičů – odpovídá (ČSN 33 2000-5-52 ed.3)

Přístupnost a značení z hlediska provozu a údržby – je provedena tak, že odpovídá požadavkům provozu a daným provozním podmínkám. (ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Specifická kontrola FVE – GAK (combiner box), střídače a SPD:

• GAK: stav poji stek/j ištění stringů, konektory MC4 (zajištění, krytí IP), zpětné diody (kde aplikováno), označení stringů, těsnění kabelových průchodek, funkčnost odpojovače DC stran y – odpovídá / neodpovídá: ________________

• Střídače: displej/diagnostika, stav provozního režimu, k omunikace (Modbus/RS485/Ethernet), DC odpojovač, funkčnost síťové ochrany a anti-islanding funkce, stav ventilace a filtrů, přípoje DC i AC – odpovídá / neodpovídá: ________________

• Pospojování nosné konstrukce FVE: vodivé spojení všech sekcí kovové nosné konstrukce, pospojovací vodič → hl. uzemňovací přípojnice (průřez dle projektu), uzem nění celého pole – odpovídá / neodpovídá: ________________

• SPD/přepěťové ochrany (DC i AC): stavový indikátor (zelená/červená), stav vodiče uzem nění svače, určit zda odpovídá doporuichím napěťovým hladinami dle ČSN 33 2000-7-712 – odpovídá / neodpovídá: ________________

• Termovizní kontrola FVE pole (doporučena dle ČSN 33 2000-7-712): ☐ Provedena (protokol v příloze)  ☐ Neprovedena – důvod: ________________

Závěr prohlídky:

Zařízení bylo při revizi prohlédnuto a porovnáno s ustanovením jednotlivými ČSN a projektovou dokumentací. Na základě provedených úkonů lze hodnotit posuzované zařízení jako vyhovující.

# 8. Zkoušení

| Zkouška | Vyhovuje / Norma |
| --- | --- |
| a) Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování a kontrola uzemnění je vyhovující, spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.2 + ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3.1.2., čl.415.2 |
| b) Izolační odpor elektrické instalace | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3 |
| c) Doplňková ochrana – doplňující ochranné pospojování | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7. + ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.2 |
| d) Impedance poruchové smyčky Zs – AC strana (vývod střídač → síť) | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.6.1 + ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.4.4 |
| e) Doplňková ochrana – funkce RCD na AC straně (pokud osazeny) | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7 (není-li RCD: „Neosazeno“) |
| f) Ověření polarity DC obvodů – každý string zv lášť (před zapojením do GAK) | ANO • ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.612.1 – viz tabulka sekce 9a |
| g) Měření napětí naprázdno Uoc – každý string DC | ANO • ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.612.2 – viz tabulka sekce 9a |
| h) Měření zkratového proudu Isc – každý string DC (za příznivých podínek ozáření) | ANO • ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.612.3 – viz tabulka sekce 9a |
| i) Funkční zkouška střídačů – spuštění, výstupní véličiny AC, síťová ochrana, anti-islanding | ANO • ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.6 |
| j) Kontrola přepěťových ochran SPD (DC i AC) – stav indikátoru, uzemění svače | ANO • ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.443 |

Závěr zkoušení: VYHOVUJÍCÍ

# 9. Měření izolačních stavů (Ri)

Měření v rozvodech bylo provedeno s ohledem na osazení přepěťových ochran s následujícími hodnotami:

GAK1 – umístění: ________________

| Odkud / Kam | Vedení – typ | mm² | Jištění (A) | Ri (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkud | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| Kam | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

GAK2 – umístění: ________________

| Odkud / Kam | Vedení – typ | mm² | Jištění (A) | Ri (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkud | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| Kam | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

GAK… – umístění: ________________

| Odkud / Kam | Vedení – typ | mm² | Jištění (A) | Ri (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkud | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| Kam | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

## Měření přechodových odporů (Rlo)

Naměřené hodnoty nepřesáhly hodnotu ….. Ω. Přechodový odpor ochranného vodiče proti zemi – …. Ω. Naměřené hodnoty jsou odpovídající požadavkům ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících.

# 9a. Měření stringů FVE – Uoc, Isc, polarita, Ri DC

Měření proběhlo dle ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.612.1–712.612.4. Každý string byl měřen samostatně před zapojením do GAK. Speci fikace panelů (Uoc, Isc) převzata z tech nické dokumentace výrobce (STC podmínky: 25 °C, 1 000 W/m²). Izolační odpor DC strany měřen s odpo jenými SPD.

| P.č. | String ID | Panelů (ks) | Uoc spec. (V) | Uoc změř. (V) | Isc spec. (A) | Isc změř. (A) | Polarita DC | Ri DC (MΩ) | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 2 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 3 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 4 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 5 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 6 | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | [___] | ☐ OK | [___] | ☐ ANO / ☐ NE |

Pozn. k měření Ri DC: Zkusební napětí 500 V DC (obvody > 120 V DC) nebo 250 V DC (obvody ≤ 120 V DC). Doporučeno 1000 V DC pro každý string dle pokynů výrobce panelů. Před měřením odpojit SPD/varistory. Minimální přípustná hodnota Ri: ≥ 1 MΩ pro každý string zv lášť; ≥ 0,5 MΩ pro celé pole paralelně (dle ČSN 33 2000-7-712, čl. 712.612.4 a ČSN 33 2000-6, čl. 61.3.3). Uoc a Isc porovnejte s hodnotami na štítku panelů s korekcemi dle aktuální teploty a ozáření (STC: 25 °C, 1000 W/m²). Odchylka Uoc > 5 % nebo Isc > 10 % od očekávané hodnoty vyžaduje zjistění příčiny.

# 10. Soupis zjištěných závad

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterém článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

[Žádné závady / Seznam závad s přesnou lokalizací a návrhem nápravy...]

# 11. Závěr a vyhodnocení – Celkový posudek

ELEKTRICKÁ INSTALACE JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNA BEZPEČNÉHO PROVOZU

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem. Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a části instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení.

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: ČSN 33 2000-6 (9/2007), ČSN 33 2000-7-712, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/2007) + Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (4/2012), ČSN 33 1500/Z4, ČSN 33 2000-5-52 ed.3, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, NV 190/2022 Sb. a norem souvisejících v platném znění.

V souladu s ČSN 33 1500 (Z4/2007), příloha 2, písmeno b), a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize: ________________ (tj. za ___ rok/roky od provedení této revize). Zdůvodnění zvolené lhůty: ________________.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Při předání byla tato revizní zpráva projednána se zástupcem objednavatele. Tento byl seznámen s celým zněním revizní zprávy a na závěr tohoto jednání byla revizní zpráva přítomným odsouhlasena.

| Revizní zprávu převzal dne: ________________________ Podpis objednatele (razítko) | Revizní zprávu předal dne: ________________________ Jméno a podpis revizního technika (razítko revizního technika) |
| --- | --- |

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: Provozovatel zařízení   •   Výtisk č. 2: Dodavatel instalace   •   Výtisk č. 3: Dodavatel technologického zařízení   •   Výtisk č. 4: Revizní technik

Seznam příloh:

1. Protokol o určení vnějších vlivů   2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení